Włocławek, dnia 08 marca 2024 r.

PCZ-SPZPS/TP/ROZB/02/2024

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI (3) SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ROZBUDOWA BUDYNKU „E” POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU POD POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO ORAZ SZYBU WINDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2024/BZP 00212887 z dnia 2024-02-21

ID postępowania: ocds-148610-ac6205b0-d09a-11ee-875e-a22221c84ba7

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 04 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. Zaproponowany termin wykonania 6 miesięcy  nie  uwzględnia  czasu potrzebnego na realizację robót potrzebnych do wykonanie oraz niezbędnych uzgodnień z Inwestorem  i wykonania poszczególnych etapów  prac Proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do MINIUMUM 11 miesięcy  z uwagi gdyż budynek jest o przeznaczeniu specjalistycznym i posiada skomplikowaną  konstrukcję oraz jest wyposażony w rozbudowaną, specjalistyczną instalację i specjalistyczne urządzenia .

Poniżej orientacyjne, minimalne terminy wykonania robót:

- roboty rozbiórkowe i roboty ziemne oraz wykonanie pali fundamentowych wraz z wykonaniem fundamentów będzie trwało minimum 2,5 miesięcy,

- wykonanie  stanu surowego (ściany, warstwy pod posadzkowe, strop, dach wraz z instalacjami pod posadzkowymi- minimum 3 miesiące,

- roboty wykończeniowe (ścianki działowe, posadzki, wielobranżowe specjalistyczne instalacje elektryczne i sanitarne z klimatyzacją, stolarka itp. Oraz uzgodnienia technologiczne z dostawcami RM i TK.-  minimum 4 miesiące

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorami Sanepid, Straż pożarna, UDT, powykonawcze mapy geodezyjne minimum 1,5  miesiąca

Ogółem 11 miesięcy”

Odp.	Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wiedzą wyznaczony termin wykonania jest wystarczający do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ, przewidział w uzasadnionych sytuacjach zmianę terminu wykonania zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„2. Czy zamawiający rezygnując z wymagań  dot. Odpowiedniego referencjach przy tak skomplikowanym zadaniu wielobranżowym nie obawia się o jakość wykonanych prac . Czy zamawiający rozważa zmianę wymagań w zakresie referencji wykonawcy w wykonaniu podobnych zadań związanych z budową i remontem budynków szpitalnych o porównywalnej wartości”

Odp.	Zamawiający wyjaśnia, że wyłączył zgodnie z zapisami SWZ z przedmiotu tego postępowania specjalistyczne roboty z dokumentacji w zakresie dostosowania do montażu konkretnego sprzętu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„3. W związku z brakiem przedmiarów w załączonych materiałach przetargowych prosimy o przełożenie terminu złożenia oferty o 14 dni celem przygotowania przez wykonawców własnych przedmiarów i zebrania ofert od dostawców materiałów i urządzeń. Dodatkowy czas umożliwi przygotowanie kompletnej i konkurencyjnej oferty obejmującej zakres zgodnie z dokumentacją.”

Odp. Zamawiający zmienia termin składnia ofert, zgodnie z poniższą zmianą treści SWZ.

W dniu 06 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 29.02.2024r. dot. PZT oraz opisu PZT, iż „Projekt w zakresie opracowania zakłada rozbiórki studni okien piwnicznych, podjazdu wejścia głównego oraz częściowo drogi przejazdowej z wjazdu od ul. Szpitalnej.” oraz „Układ komunikacji kołowej nie ulega zmianie. Projektuje się jedynie wykonanie korekty drogi wjazdowej z uwagi na konieczność odsunięcia drogi od rezonansu magnetycznego. Zgodnie z MPZ dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest 14 miejsc postojowych, które są

zapewnione na terenie działki w obszarze PCZ (przy nowopowstałym budynku są 192 miejsca postojowe) co po z sumowaniu wartości spełnia wymagania MPZP.” proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót rozbiórkowych oraz budowlanych w zakresie terenu, tj.:

- jaki fragment istniejących dróg podlega przebudowie? Zgodnie z rysunkiem PZT projektuje się nowe ciągi jezdne i piesze na całym terenie inwestycji, podczas gdy w opisach jest mowa wyłącznie o części drogi.

- projektowane ciągi jezdne są znacznie szersze niż istniejące, w związku z czym przebudowa jedynie fragmentu w części południowej utrudnia nawiązanie do fragmentów istniejących w części zachodniej działki – ze względu na brak projektu nawiązania do dróg istniejących (łuki, zwężenia), czy Wykonawca powinien w ramach oferty uwzględnić wykonanie projektu zamiennego PZT?

- obecnie na terenie w miejscach, w których na rysunku PZT widnieją „Tereny zielone” znajdują się płyty ażurowe – proszę o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji należy przewidzieć ich demontaż oraz wykonanie w ich miejsce trawników?”

Odp.	Zamawiający wyjaśnia, że

- projektowany zakres dróg nie dotyczy całego terenu, a jedynie tak jak opisuje projekt części przy budynku, pozostaje wjazd i połączenie z pozostałą infrastrukturą drogową jak na PZT, (ze względu na stan istniejących nawierzchni i zakres przewidziany w PT należy dokonać rozbiórek wszystkich starych nawierzchni i wykonania nowych),

- korekty wykonawcze powstałe w tracie realizacji  są objęte nadzorem autorskim i zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowego PZT,

- skoro na rysunku PZT występuje zieleń, to należy tak to rozumieć i realizować, (zgodnie z opracowaniem w PT, zakres robót powinien objąć również rozbiórkę i uporządkowanie terenu utwardzonego płytami ażurowymi).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W dniu 06 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„Proszę o wyjaśnienie, czy Zestawienie wyposażenia wyszczególnione w tabeli na rysunku Technologia (T_1), w projekcie wykonawczym (branża architektura), jest w całości objęte przedmiotowym postępowaniem.”

Odp.	Projekt technologii jest w rysunku i opisie materiałem opisującym proces technologii medycznej, nie jest wyposażeniem wymaganym przez Zamawiającego. Jedynie wklejane lustra i armatura łazienkowa dla osób z niepełnosprawnością w postaci kompletnych pochwytów z tego zestawienia są elementem wyposażenia wymaganym w ramach niniejszego zamówienia.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 kwietnia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 kwietnia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12 marca 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14 marca 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 marca 2024 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2024 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2024 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2024 r., o godzinie 10:30.”

Dyrektor PCZ-SPZPS

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a