Włocławek, dnia 12 marca 2024 r.

PCZ-SPZPS/TP/ROZB/02/2024

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI (4) SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ROZBUDOWA BUDYNKU „E” POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU POD POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO ORAZ SZYBU WINDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2024/BZP 00212887 z dnia 2024-02-21

ID postępowania: ocds-148610-ac6205b0-d09a-11ee-875e-a22221c84ba7

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 12 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„W związku z podłączeniem systemów: kolejkowego, DSO, SSP oraz wpięcie się do trafostacji projektowanej rozbudowy do istniejącego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca nowo powstałego budynku wyraża zgodę na podłączenie tych instalacji do wykonanych przez niego instalacji. Jest to ingerencja która może spowodować utratę gwarancji przez Zamawiającego a jako nowy  wykonawca nie chcemy brać za to odpowiedzialności.  Jeżeli takiej zgody nie ma poprosimy o informację kto o tą zgodę będzie musiał się ubiegać  - Zamawiający czy Wykonawca? oraz czy i jakie należy w związku z tym przewidzieć dodatkowe koszty. W związku a powyższym prosimy o zmianę terminu przetargu i pilną odpowiedź.”

Odp.	Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli taka zgoda będzie wymagana to uzyska ją Zamawiający oraz, że wpięcie się do central nie powoduje naruszenia ich gwarancji.

W dniu 12 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„Zgodnie z dokumentacją projektową „Na potrzeby budynku projektuje się rozdzielnicę UPS.E, wyposażoną w UPS o mocy ciągłej 20KVA (…)”. W opisie urządzenia brakuje jednak informacji dot. czasu podtrzymania zasilania, co znacząco wpływa na jego cenę – proszę o uzupełnienie dokumentacji o informację dot. czasu podtrzymania zasilania.”

Odp.	Zamawiający wyjaśnia, że czas podtrzymania dla UPS wynosi: 30 minut.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 kwietnia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13 kwietnia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14 marca 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15 marca 2024 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2024 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2024 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2024 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2024 r., o godzinie 10:30.”

Dyrektor PCZ-SPZPS

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a