Włocławek, dnia 12 marca 2024 r.

PCZ-SPZPS/TP/ROZB/02/2024

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI (4) SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ROZBUDOWA BUDYNKU „E” POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU POD POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO ORAZ SZYBU WINDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2024/BZP 00212887 z dnia 2024-02-21

ID postępowania: ocds-148610-ac6205b0-d09a-11ee-875e-a22221c84ba7

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający przekazał treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i udzielił wyjaśnień treści SWZ w dniu dzisiejszym, którą następnie zmienia na poniższe.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę oraz sprostowane wyjaśnienia treści SWZ zamawiającego:

W dniu 12 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I SPROSTOWANA ODPOWIEDŹ:

„W związku z podłączeniem systemów: kolejkowego, DSO, SSP oraz wpięcie się do trafostacji projektowanej rozbudowy do istniejącego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca nowo powstałego budynku wyraża zgodę na podłączenie tych instalacji do wykonanych przez niego instalacji. Jest to ingerencja która może spowodować utratę gwarancji przez Zamawiającego a jako nowy  wykonawca nie chcemy brać za to odpowiedzialności.  Jeżeli takiej zgody nie ma poprosimy o informację kto o tą zgodę będzie musiał się ubiegać  - Zamawiający czy Wykonawca? oraz czy i jakie należy w związku z tym przewidzieć dodatkowe koszty. W związku a powyższym prosimy o zmianę terminu przetargu i pilną odpowiedź.”

SPROSTOWANA Odp. Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli taka zgoda będzie wymagana to Wykonawca uzyska ją od Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że wpięcie się do centrali (stacji) nie naruszy uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego.

Dyrektor PCZ-SPZPS

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a