Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 1 – RĘKAWICE

Załącznik nr 1A do SWZ –PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025-27

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | VAT |  | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe, niesterylne, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą poliuretanową, teksturowa, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, rolowany mankiet, rozmiar XS – XL (a`100 szt.) | op. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice, niesterylne, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, EN 374, rolowany mankiet, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, rozmiar M (a`50 szt.) | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice lateksowe, niesterylne, pudrowane, rolowany mankiet, teksturowane, rozmiar XS- XL (a`100 szt.) | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice nitrylowe, rozmiar XS- XL (a`100 szt.) - rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości; - grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm; - rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach; - kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz; - długość min. 240mm; - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III; | szt. | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, o obniżonej grubości; - grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm; - rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach; - kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz; - długość min. 240mm; - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III; - opakowanie umożliwiające higieniczny pobór od spodu pojedynczej rękawicy za mankiet; - opakowanie a’ 250 sztuk (XS-L) oraz 240 sztuk (XL) kompatybilne z naściennym uchwytem. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice nitrylowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z warstwą polimerową, z teksturą na palcach, grubość na palcu 0,21mm, dłoni 0,17mm, długość 292mm, rozm. 6-9 | para | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, bezlateksowe, bezpudrowe, teksturowane, jałowe, jednorazowe, wykonane z syntetycznego kauczuku neoprenowego, (dla osób uczulonych na lateks), rolowany mankiet, roz. 6-9 | para | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 2 – MATERIAŁY DO STERYLIZACJI

Załącznik nr 1A do SWZ – PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025-27

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykiety podwójne do metkownicy, samoprzylepne, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, a‘500szt. | rolka | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wytrzymała, miękka włóknina wysokiej jakości, do stosowania jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne opakowanie do sterylizacji. Wykonane z włókien celulozowych wzmocnionych włóknami syntetycznymi, 50x50cm, a`400 | op. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik – test biologiczny do sterylizacji parą wodną – ampułkowy, czas inkubacji 24h, a‘100 ampułek | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wskaźnik test paskowy do autoklawu, a‘500 szt. (wieloparametrowy test chemiczny klasy IV, oznaczenie na teście czynnika sterylizującego parą wodną, test powinien być nietoksyczny, nie zawierać metali ciężkich, nie brudzący sterylizowanego materiału, klasa testu i numer normy na każdym pojedynczym wskaźniku) | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 75mm | rolka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 100mm | rolka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 120mm | rolka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 150mm | rolka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, gładki 200m x 200mm | rolka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy, z fałdą 100m x 200mm | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Test emulator (nietoksyczne wskaźniki skuteczności procesu, do sterylizacji o wartościach ustalonych 121oC/20min. i 134oC/7min., odpowiadający klasie VI według EN ISO 11140-1 a’-250szt.(mini) | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Jednorazowy pakiet typu Bowie-Dick Potwierdzenie zgodności z EN ISO 11140-4 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Test integrator (zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. V, para wodna, test powinien być nietoksyczny, nie zawierać metali ciężkich, klasa testu oraz oznakowanie normy na każdym pojedynczym wskaźniku), a’200 szt (mini.) | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Test zgrzewu do rękawów papier-folia a’ 250 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Test do kontroli procesu mycia. Przeznaczony do stosowania w myjkach mechanicznych i ultradźwiękowych. Mycie w myjkach ultradźwiękowych pracujących w częstotliwości wyższej lub równej 35 kHz w temperaturze 30°C-70°C. a`200 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 3 – SZWY CHIRURGICZNE

Załącznik nr 1A do SWZ– PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025-27

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | VAT |  | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 6-0 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 5-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 5-0 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła odwrotnie tnąca 16mm, 5-0 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 4-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 4-0, 3/8 koła, długość 45cm) | saszetki | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 4-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75 cm) | saszetki | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 16mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm | saszetki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 19mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy, typu nylon, pakowany indywidualnie, (igła tnąca 24mm, 1-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 16mm, 4-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 26mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm | saszetki | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szew wchłanialny, typu „PGLA90” pakowany indywidualnie, (igła okrągła 26mm, 3-0, 1/2 koła, długość 70-75cm fioletowy) | saszetki | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 22mm/-2mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 19mm/+1mm, 3-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 22mm/-2mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm) | saszetki | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie, (igła okrągła 26mm, 2-0, 3/8 koła, długość 75cm), | saszetki | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie,. (igła okrągła 26mm, 1-0, 1/2 koła, długość 75cm) | saszetki | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Szew wchłaniany typu „Peterglyd V”, syntetyczny, powlekany, pakowany indywidualnie,. (igła okrągła 30mm, 1-0, 1/2 koła, długość 75cm) | saszetki | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 4 – MATERIAŁY OPATRUNKOWE

Załącznik nr 1A do SWZ – PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025/27

| Lp. | Nazwa |  | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaza wyjałowiona 1m2 (17-nitkowa) |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza wyjałowiona 1/2m2 (17-nitkowa) |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres wyjałowiony 10x10cm a’10szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres wyjałowiony 7,5x7,5cm a’3szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) |  | op. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres wyjałowiony 5x5cm a’3szt. (17-nitkowe, 12-warstwowe) |  | op. | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres niejałowy 5x5cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) |  | op. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres niejałowy 7,5x7,5cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) |  | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompres niejałowy 10x10cm a’100szt. (17-nitkowe, 8-warstwowe) |  | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampon seton sterylny 1 cmx2mb, (gaza 17-nitkowa), 4 warstwowy, a’1 szt. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupfer „rożek” wykonany z wykroju gazy 17-nitkowej hydrofilowej o wymiarach 30 x 30 cm, a’5 szt., bez nitki kontrastującej, jałowy |  | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignina – arkusze ok. 40x60cm (chłonna, nie powodująca podrażnień skóry i reakcji alergicznych, bielona) a’5kg |  | kg | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignina (wata celulozowa) – rolki a’150g (chłonna, nie powodująca podrażnień skóry i reakcji alergicznych, bielona) |  | rolka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana 5cmx4m |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana 10cmx4m |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana 15cmx4m |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 10cmx5m |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 12cmx5m |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa 10cm x minimum 2,7m |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa 12cm x minimum 3m |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa 15cm x minimum 4m |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaster włókninowy 1.25cm x 9,14m (hipoalergiczny, biały, pokryty klejem akrylowym) |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaster włókninowy 2,5cm x 5m (hipoalergiczny, biały, pokryty klejem akrylowym) |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przylepiec wykonany z folii polietylenowej, przezroczysty, perforacja ułatwiająca dzielenie, 1,25 cm x 5 m |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6cm x 1mb. hipoalergiczny, kolor cielisty |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkład pod gips syntetyczny 12cm x 3m |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do bezurazowego zamykania ran minimum 3mm x 75mm, 5 pasków w blistrze, a‘ 50 szt. (przylepiec z włókniny, zastępujący nici chirurgiczne, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym, zaokrąglone brzegi pasków) |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczna siatka opatrunkowa Codofix 6 Długość 1000 cm, szerokość 5,0-6,5cm/-1cm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczna siatka opatrunkowa Codofix 8. Długość 1000 cm, szerokość 5,0-6,5cm/-1cm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylna, wchłanialna gąbka żelatynowa, o silnym działaniu hemostatycznym 10/10/10mm (24szt) |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylna, wchłanialna gąbka żelatynowa, o silnym działaniu hemostatycznym 80/50/1mm (10szt) |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem ELASTOPOR 5cm x 7,2cm (STERYLNY) a’100szt. |  | op. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem ELASTOPOR 10cm x 15cm (STERYLNY) a’30szt. |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem ELASTOPOR 10cm x 25cm (STERYLNY) a’25szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy, centralnie umieszczony wkład chłonny oraz podkładka włókninowa przeznaczona do umieszczenia pod skrzydełkami kaniuli, włókninowy, samoprzylepny, 5x7cm, op.100 szt. |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny do zabezpieczania oka, wykonany z hydrofobowej włókniny w kolorze białym z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru w kolorze białym. Wkład powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opatrunek w rozmiarze 6cm x 9cm, jałowy. Pakowany a’50 szt. |  | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koc ratunkowy, wykonany z metalicznej folii PET, odporny na uszkodzeni, hipoalergiczny, 160x240 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 5 – ZESTAW DO INIEKCJI

Załącznik nr 1A do SWZ – PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025-27

| Lp. | # Nazwa |  |  | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, dwukanałowy kolec komory kroplowej ścięty czteropłaszczyznowo ,komora kroplowa wykonana z medycznego PVC wielkości min 6 cm (5,5 cm w części przezroczystej) Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15 µm, Dren o długości min. 150 cm wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu, zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock. Łącznik zabezpieczony koreczkiem typu Air Pass z filtrem hydrofobowym,. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła jednorazowa 0,45x16mm a‘100 szt |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła jednorazowa 0,5x25mm a‘100 szt. |  | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła jednorazowa 0,6x30mm a‘100 szt |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła jednorazowa 0,7x30mm a‘100 szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła jednorazowa 0,8x40mm a‘100 szt. |  | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła jednorazowa 1,2x40mm a‘100 szt. |  | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła jednorazowa 1,8x40mm a‘100 szt |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igły do karpuli 27G 0,4x38mm a‘100 szt |  | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaniula dożylna, sterylna, rozmiar: 22G, średnica: 0,8mm, długość: 25mm, Kaniula z portem Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką. Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia. Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru. |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaniula dożylna, sterylna, rozmiar: 20G, średnica: 0,8mm, długość: 32mm, nie zawierająca lateksu i ftalanów, a`50szt. |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaniula dożylna, sterylna, rozmiar: 18G, średnica: 0,8mm, długość: 45mm, nie zawierająca lateksu i ftalanów, a`50szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Przyrząd do pobierania leków z pojemników wielodawkowych. Łącznik Luer-Lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu Luer lub Luer-Lock męskim. Filtr powietrza 0,1 μm |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Koreczki do kaniul, jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne, nie zawierające lateksu i ftalanów, posiadające zakończenie męskie i żeńskie |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Koreczki do kaniul, jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne, nie zawierające lateksu i ftalanów, posiadające zakończenie żeńskie. |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer, 2-częściowa odporna na ścieranie, kontrastowa skala co 0,1 ml, bez zawartości lateksu i PCV, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylne opakowania jednostkowe, poj. 2 ml, maksymalnie a’100 szt. |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer, 2-częściowa odporna na ścieranie, kontrastowa skala co 0,2 ml, bez zawartości lateksu i PCV, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylne opakowania jednostkowe, poj. 5 ml, maksymalnie a’100 szt. |  | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer, 2-częściowa odporna na ścieranie, kontrastowa skala co 0,5 ml, bez zawartości lateksu i PCV, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylne opakowania jednostkowe, poj. 10 ml, maksymalnie a’100 szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer, 2-częściowa odporna na ścieranie, kontrastowa skala co 1 ml, bez zawartości lateksu i PCV, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, sterylne opakowania jednostkowe, poj. 20 ml, maksymalnie a’100 szt |  | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strzykawka cewnikowa, trzyczęściowa, jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, opakowanie jednorazowe typu blister pack, poj. 100 ml, a’100 szt. |  | op. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła do nakłuć lędźwiowych |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igła do biopsji 14GA x14 cm |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sztanca biopsyjna (igła) rozm. 3 i 4 mm, sterylna, jednorazowego użytku |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 6 – DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

Załącznik nr 1A do SWZ – PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025-27

| Lp. | # Nazwa |  | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |  | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anoskop proktologiczny Ø 20-23mm – jednorazowy, z rączką |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik tlenowy z końcówką do nosa, pakowany pojedynczo |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska tlenowa z drenem, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PVC posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą wyposażona w dren o długości 210 cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, rozmiar S- XL |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz zegarowy + stetoskop |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu typu „Cytofix” 150ml |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyk do nakłuć palca sterylny a‘200 szt. (pakowane indywidualnie) |  | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza wymienne 11 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza wymienne 15 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) |  | op. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza wymienne 20 – a’100 szt. (numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu) |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do USG KP-61B termoczuły |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do USG UPP 110HD termoczuły |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 2dm3 czerwony |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do zużytych igieł 0,2dm3 czerwony |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 1dm3 czerwony |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne 1,5dm3 czerwony |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne minimum 3,5dm3 (wysoki, wąski) czerwony |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik PE minimum 20ml (do plwocin) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do moczu jednorazowy ok. 100ml |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonka medyczna na głowice USG (pakowana indywidualnie, suche, pudrowane) |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Staza automatyczna |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe z paskiem 26x76mm/-1mm, a’50 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, jałowa, a‘100 szt., pakowane pojedynczo |  | op. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułki laryngologiczne, niesterylne, a‘100 szt |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik ginekologiczny, jednorazowy, rozmiar XS, S, M, L,XL pakowane pojedynczo |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG 0,5dm3 |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda do holtera na bazie gąbki PE z języczkiem do mocowania kabla, żel stały, sensor Ag/AgCl. Wymiary elektrody 42mm x 56mm/-1mm. A’ 50 szt. |  | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka do ślinociągu, jednorazowa, przezroczysta, kolorowa a’100 szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miska typu „nerka” tekturowa, jednorazowa |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do ściągania wszystkich rodzajów chirurgicznych zszywek/klamer do skóry, jednorazowe |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki do leków, wykonany z polipropylenu wolnego od Bisfenolu A (BPA), transparentny materiał kieliszka umożliwia obserwację podawanego leku pojemność 30 ml, dokładna, łatwa do odczytania skala linearna co 1 ml, cyfrowa co 5 ml, zaokrąglone brzegi kieliszka zwiększają komfort podczas kontaktu z ustami pacjenta, a’ 50-100 szt. |  | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasy jednorazowe do KTG |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do KTG- Recorder M1911A |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do tympanometru 110x20 mm |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do tympanometru 57 mm |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do tympanometru 70 mm |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, skalowany co 50ml (cyfrowo co 100ml). Wyposażony w tekturowy uchwyt dopasowujący się do kształtu z mozliwością zamknięcia oraz zastawkę zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z wnętrza. Wewnątrz opakowania graficzna i opisowa instrukcja uzycia. Niesterylny, pakowany pojedynczo: folia, zbiorczo 100 szt. |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obwód oddechowy, sterylny, uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia, rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160 cm, worek oddechowy o pojemności 3 l |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem, jednorazowego użytku, szczelnie zakrywająca usta i nos, rozmiar 3-5 |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, antybakteryjny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji 599.9999%, obj. Oddechowa 300 -1200 ml |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reuscytator oddechowy dla dzieci |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reuscytator oddechowy dla dorosłych |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta plastikowa 13-15 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, część chwytna zakończona poprzecznymi prążkami |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 7 – ODZIEŻ MEDYCZNA

Załącznik nr 1A do SWZ – PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025-27

| Lp. |  | # Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Czepek chirurgiczny – jednorazowy, włókninowy w kształcie beretu, ściągnięty delikatną , nie uciskającą gumką, średnica 50-55cm. Ilość w opakowaniu a` 100. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fartuch jednorazowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 35g – 40g/ m2 Wiązany na troki. Rozmiar L - XXL | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fartuch foliowy, jednorazowy, niesterylny, wykonany z folii polipropylenowej. Produkt zakładany przez głowę, wiązany w pasie. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maseczka chirurgiczna, jednorazowa z gumką, wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny z wkładką modelującą na nos. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maska ochronna z zaworem KN95 FFP2, czterowarstwowa ochrona dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkład jednorazowy szer. 50cm x dł. minimum 36 cm, dł. rolki minimum 50m (włóknina odfoliowana, łatwe do podziału) | rolka | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkład 2 warstwowy, klejony, celulozowy szer. 60cm, długość rolki 80 m. | rolki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prześcieradło jednorazowe, włóknina polipropylenowa, minimum 210x120 cm gramatura minimum 25g/m2 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkład jednorazowy minimum 180x80cm gramatura minimum 25 g/m2 (włóknina podfoliowana, łatwe do podziału) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serweta jednorazowa ( podkład) ok. 70x80 cm gramatura minimum 25 g/m2 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkłady jednorazowe do spluwaczki minimum 20cm x 20cm, a’ 50 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serweta stomatologiczna bibułowo – foliowa, ok. 33x4/+2 cm, minimum a’40 szt. w rolce | rolka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serweta jałowa 2- warstowa o wymiarach 50 cm x 70 cm, pakowana pojedynczo, posiadająca naklejki samoprzylepne do wklejania do dokumentacji | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serweta jałowa 2- warstowa o wymiarach 75 cm x 90 cm, pakowana pojedynczo, posiadająca naklejki samoprzylepne do wklejania do dokumentacji | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serweta jałowa 2- warstowa o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem przylepnym w rozmiarach 6 cm x 8 cm, pakowana pojedynczo, posiadająca min. 4 naklejki samoprzylepne do wklejania do dokumentacji | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkład chłonny, niejałowy wykonany z pięciu warstw, podfoliowana, nierzemakalna część spodnia, jednorazowego użytku, wymiar 60x90 cm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku, niejałowy, wykonany z włókniny polipropylenowej gramatura 40g/m2 , zawiera: - prześcieradło: 150 cm x 210 cm - poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm - poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spodenki jednorazowe do kolonoskopii, niejałowe, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m², z rozcięciem w części tylnej, jednorazowego użytku | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszula pacjenta wykonana z włókniny SMS, gramatura 40g/m2 krótki rękaw, wycięcie pod szyję typu Y, zakładana przez głowę, jednorazowego użytku | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokrowiec na buty, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 - 40 g/m² (z warstwą antypoślizgową), ściągany gumką jednorazowy, a‘100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spódnica ginekologiczna wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m², 155 - 160 cm (w pasie po rozciągnięciu), jednorazowego użytku | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klapki jednorazowe, włókninowe, z zakrytymi palcami | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ubranie operacyjne – komplet (bluza + spodnie), wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją, spodnie z trokami w pasie, jednorazowego użytku, rozmiar S - XXXXL | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 8 – Akcesoria do EEG

Załącznik nr 1A do SWZ – PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025-27

| Lp. | # Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do EEG mostkowe Ag/AgCL spiekane,z dwoma wgłębieniami do mocowania, dla dorosłych, op. 10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel EEG z krokodylkiem do elektrod mostkowych, długość 100 -120 cm - wtyk z bolcem 2 mm/ wtyk żeński TP 1,5 mm; op. 10 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek EEG typ „Vario”PTS do elektod mostkowych | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pasta ścierno – przewodząca do przygotowania skóry do EEG. Formuła pasty oparta na składnikach bezpiecznych dla skóry, nie zawiera parabenów ani innych szkodliwych substancji. Opakowanie 160g. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Formularz asortymentowo-cenowy – PAKIET NR 9 – Sprzęt sterylny jednorazowego użytku endoskopowy

Załącznik nr 1A do SWZ – PCZ - SPZPS/PN/MED/01/2025-27

| Lp. |  | # Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto |  | Wartość brutto | VAT |  | Dokument/dokumenty na podstawie których środek został dopuszczony do obrotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 100, 160 i 240 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłębione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE). | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm lub 17 mm z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonskopię, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Ustnik jednorazowego użytku z otworem 54Fr lub 60Fr z otworami bocznymi i z gumką wstępnie złożone (gumka założona z jednej strony), pakowane po 100szt. | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 i 240cm; dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnętrzny kateter o przekroju gwiazdy. 1 op = 5 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Jednokomorowa pułapka na polipy 1op=50 sztuk | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Czterokomorowa pułapka na polipy 1op=25sztuk | op. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, protez; długość 230cm przeznaczone do kanału 2,8mm lub 180 cm pediatryczne do kanału 2,0mm; szerokość otwarcia szczęk 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm; dostępność kształtu: ząb szczura i aligatora pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z min. 2 systemem markerów sygnalizujących położenie szczypiec w endoskopie 1op=5szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Szczotka do mycia jednorazowego użytku( jedna strona do kanału, druga strona do zaworów); dł kateteru 240cm, średnica 1.65mm; dł szczotki kanałowej 13mm, śr. 5mm , dł szczotki gniazdowej 40mm, śr 10mm 1 op = 50 szt. | op. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji „RAZEM” należy przenieść do formularza oferty

|  | …………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |